江苏省住房和城乡建设厅

公  告

第  号

关于发布江苏省工程建设标准《玻璃纤维增强树脂土钉基坑支护技术规程》的公告

现批准《玻璃纤维增强树脂土钉基坑支护技术规程》为江苏省工程建设标准，编号为DGJ32/TJ108—2010，自2010年  月  日起实施。

该规程由江苏省工程建设标准站组织出版、发行。

江苏省住房和城乡建设厅

二○一○年  月  日

前  言

根据江苏省住房和城乡建设厅《关于印发〈2010年度江苏省工程建设标准和标准设计编制、修订计划（第二批）〉的通知》苏建科[2010]495号的要求，规程编制组在广泛调查研究、认真综合现有经验及广泛征求意见的基础上，制订了本规程。

土钉支护在我国基坑工程中已广泛使用。常用的钢筋土钉不易切断，对后续临近的道路、管线、隧道及建筑物地下施工有潜在的不利影响。由树脂和玻璃纤维复合组成的玻璃纤维增强树脂筋具有高强、耐久、轻质等优点，是钢筋的新型优良的代用材料。采用玻璃纤维增强树脂筋制作的土钉代替钢筋土钉，可以显著减少钢筋生产所带来的能源消耗和环境污染，符合建设节约型社会和节能减排的新能源政策。

本规程共7章，主要技术内容有：总则；术语及符号；材料；设计；施工；施工监测；质量检查与工程验收；附录A；附录B。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅负责管理和解释。在执行本规程过程中如发现有需要修改或补充之处，请将意见寄交给主编单位河海大学土木与交通学院（南京市西康路1号，邮政编码：210098）。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主 编 单 位：河海大学

南京锋晖复合材料有限公司

参 编 单 位：江苏省建设工程质量监督总站

江苏省建筑设计研究院有限公司

江苏省建苑岩土工程勘测有限公司

南京工业大学

南京市建筑安装工程质量监督站

主要起草人：周继凯  金孝权  蒋亚清  金如元  张永乐

陆建民  刘小艳  胡庆兴  王志华  夏  明

马晓辉  杨光中  韩俊杰  陆  勇  苏仲良

主要审查人：樊有维  陶茂之  魏大平  陈  贵

陈德文  胡明亮  潘钢华

目  次

1  总则 …………………………………………………………… 1

2  术语及符号 …………………………………………………… 2

2. 1  术语 ……………………………………………………… 2

2. 2  符号 ……………………………………………………… 2

3  材料 …………………………………………………………… 6

4  设计 …………………………………………………………… 8

4. 1  一般规定 ………………………………………………… 8

4. 2  设计计算 ………………………………………………… 9

4. 3  构造 ………………………………………………………19

5  施工 ……………………………………………………………22

6  施工监测 ………………………………………………………25

7  质量检查与工程验收 …………………………………………26

附录A  GFRP土钉现场拉拔试验方法 …………………………29

附录B  GFRP土钉进场复验项目和方法 ………………………31

本规程用词说明……………………………………………………33

条文说明……………………………………………………………37