- 用于建筑维护结构（墙体、屋盖），起到保温隔热作用的理想材料应该是？

- 建筑石膏通常指？

- 有两种砂子，他们的级配相同，则他们的细度指数？

- 送到工地的混凝土拌合物流动性偏小，难以施工，此时可用那种方法加以调整？

- 水泥水化时，水化速度最快、放热量最大的熟料矿物是：a、C3S  b、C2s  c、C3A  d、C4AF

- 钢筋混凝土的混凝土炭化，其直接后果是？

- 建筑工程中应用最多的钢材是？

- 测量工作基准线是？

- 望远镜视准轴是指？

- 钢尺测得A、B两点水平距离：DAB＝114.256m，DBA＝114.222m，测量结果及精度是？

- 直线AB的坐标增量为：+Δx，-Δy，其坐标范围及象限是？

- 点的测设可采用直角坐标法、极坐标法和？

- 根据合同法，属于合同要约的是？

- 根据《建筑工程勘察设计管理条例》不符合勘察设计单位资质规格规定的是？（未经注册的建设工程勘察、设计人员不得从事建设工程勘察、设计工作）

- 关于编制城市规划表述，不符合《城市规划法》的相关规定的是？

- 不符合《环境影响评价法》的是？

- 能开挖停机面以上土方的单斗挖土机有？

- 打桩施工，选择合理的打桩顺序的依据是？

- 继续进行混凝土施工时，要求混凝土受压强度必须达到？N/mm2

- 流水节拍是指某一施工过程中的施工队在某一施工段上作业的？时间

- 预应力筋的计算伸长值为50mm，则下面实际伸长值哪个合格：a、55mm  b、60mm  c、45mm  d、53mm

- 图示体系的几何组成为？

22题

- 图示零杆个数是？

- 图示结构D处竖向位移ΔDV之值：（EI＝常数、q＝5KN/m）

- 图示体系超静定次数是？

- 用力法解图（a）所示结构，支座A产生图示的支座位移，取图（b）所示的力法基本体系，力法类型方程σ11X11+ΔIC=0中的ΔIC之值为？

- 图示结构受动荷载Psinθt作用，θ＝0.5ω，不计阻尼，AB杆A端的纯强迫振动最大力矩为？

- 规范对混凝土结构的目标可靠性指标要求3.7（脆性破坏）和3.2（延性破坏）时，该建筑结构的安全等级属于？

- 对于先张法和后张法的预应力混凝土构件，如采用相同的张拉控制应力σcom，则？

- 高层建筑构件结构中主要荷载为？

- 影响钢材力学性质的有害化学元素为？

- 进行无筋砌体受力杆件的承载力计算时，轴向力的偏信矩应？

- 在对配筋砌块砌体减力墙的连梁做抗震设计时，应使？

- 岩石的水理性质指标不包括（渗透系数）

- 某土样含水量35%，液限40%，塑限25%，缩限15%，按塑性指数定名为？

- 某柱下独立基础地面尺寸2.5*2.5m2埋深1.5m，柱作用于基础顶面轴心荷载900KN，地基土为粉质粘土，重度γ=18.0KN/m3，饱和重度γsat=19.0KN/m3，地下水位距地表0.5m，，水重度γw=10.0KN/m3，求基底附加压力？

- 刚性基础底面尺寸1.5*3.0m2，基底附加压力=150kpa，E	0=5.8MPa，泊松比μ=0.35，求基础沉降量。

- 地基土粘聚力c=15KPa，内摩擦角φ=28o，地基中某点大主应力σ1=450KPa，小主应力σ3=多少时，刚好发生剪切破坏？

- 高度为4m的重力式挡土墙，墙后填土两层，上层为砂土，厚2m，c1=0，φ1=32o，γ1=18.0KN/m3，下层为粘土，厚2m，c2=10KPa，φ1=18o，γ1=17.0KN/m3，按朗肯土压力理论，计算作用于墙背的主动压力合力值Ea为？

- 有关黄土性质描述？

- 下列岩石，哪一种可产生岩溶？（板岩，凝灰岩，砂岩，灰岩）

- 标贯器是什么形状？

- 下列岩石哪一种是岩浆喷出地表冷凝后形成喷出岩？（玄武岩，石灰岩，千枚岩，石英岩）

- 下列节理不属于节理成因分类的是？（构造节理，原生节理，风化节理，剪节理）

- 某一地区现地层为D3，C1与C2地层，C1与C2地层产状一致，则他们之间关系为？接触

- 主要冰蚀地貌是？

- 土石体在滑坡滑移过程中运动速度不一，滑体土会产生？裂缝

- 吴氏网络中纬线表示？

- 埋藏在地表以下，较稳定隔水层以上具有自由水面的重力水称为？

- 地基承载力指？

- 部分岩体延地质较弱面作平行滑移的破坏形式为？

- 确定边坡边缘的张性裂缝深度Z0的理论公式是？

- 基础底面的岩体出现压实楔，而在其两侧岩体有弧线或直线的滑面使得滑体能向地面方向位移的破坏模式为？

- 采用圆形刚性基础时，在均布荷载下 ，基础地面的沉降点主要表现为？

- 无筋扩展基础设计时，须验算？

- 冻土地基中确定基础埋深时，允许残留冻土厚度由大到小是由？决定

- 不属于深基础的是？（沉管桩，沉井，地下室筏基础，地下连续墙）

- 摩擦桩使用荷载情况下，侧承载力与端承载力安全度k1、k2两者关系是？

- 适合松散砂土地基处理方法是？

- 搅拌桩长13.5m，桩径500mm，极限侧阻力qs=80KPa，水泥掺含量16%，fcu=2040KPa，η=0.3，则承载力特征值接近？