2004年一级注册结构工程师考试专业课（下午） 41-51详题
41、对夹心墙中连接件或连接钢筋网片作用的理解，以下哪项有误？ 
A协调内外墙叶的变形并为叶墙提供支撑作用； 
B提高内叶墙的承载力，增大叶墙的稳定性； 
C防止叶墙在大的变形下失稳，提高叶墙承载能力 
D确保夹心墙的耐久性。 
您的选项（ ） 

42、43三角形木屋架端节点如图，单齿连接，齿深HC =30MM，上下弦杆采用干燥西南云杉TC15B，方木截面150*150MM2，设计使用年限50年，结构重要系数1.0。 

42 、作用在端节点上弦杆的最大轴向压力设计值N（KN），与下列何值接近？ 
A34.6 
B39.9 
C45.9 
D54.1 
您的选项（ ） 

43、下弦拉杆接头处采用双钢夹板螺栓连接，如图，木材顺纹受力，试问：下弦最大拉力设计值T（KN）与下列何值接近？ 
提示：连接构造满足规范，连接钢板的强度有足够保证，不考虑螺栓对杆件截面的削弱。 
A144.0 
B148.5 
C166.3 
D202.5 
您的选项（ ） 

44—49某高层住宅，地基基础设计等级为乙级，基础地面处相应于荷载效应标准组合时的平均压力值，为390KPA，地基土层分布，土层厚度及相关参数如图所示，采用水泥粉煤灰碎石桩（CFG）桩，复合地基，桩徑为400MM。 

44、实验得到CFG单桩竖向极限承载力为1500KN，试问：单桩竖向承载力特征值RA（KN）取何值？ 
A700 
B750 
C898 
D926 
您的选项（ ） 

45假定有效桩长为6M，按《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002确定的单桩承载力特征值，与下列何数值接近？ 
A430 
B490 
C550 
D580 
您的选项（ ） 

46试问，满足承载力要求特征值FSPK（KPA），其实测结果最小值应接近于以下何数值？ 
A248 
B300 
C430 
D335 
您的选项（ ） 

47假定RA=450KN，FSPK=248KPA，桩间土承载力折减系数β=0.8，试问：适合于本工程的CFG桩面积置换率M，与下列何值接近？ 
A4.36% 
B8.44% 
C5.82% 
D3.8% 
您的选项（ ） 

48、假定RA=450KN，试问：桩体强度FCU应选用何数值最合理？ 
A10 
B11 
C12 
D13 
您的选项（ ） 

49、假定CFG桩面积置换率M=5%，如图所示，桩孔按等边三角形均匀布于基底范围，试问：CFG桩的间距S（M），与下列何项数值最为接近？ 
A1.5 
B1.7 
C1.9 
D2.1 
您的选项（ ） 

50—55、某门式刚架单层厂房基础，采用钢筋混凝土独立基础，如图所示，混凝土短桩截面500MM*500MM，与水平作用方向垂直的基础底边长L=1.6M，相应于荷载效应标准组合时，作用于混凝土短桩柱顶面上的竖向荷载，为FK，水平荷载为HK，，基础采用混凝土等级为C25，基础底面以上土与基础的加权平均重度为20KN/M3，其他参数见图。 

50、试问，基础底面处修正后的地基承载力特征值FA （KPA），与以下何数值最为接近？ 
A125 
B143 
C154 
D165 
您的选项（ ） 

51、假定修正后的地基承载力特征值为145KPA，FK=200KN，HK=70KN，在此条件下满足承载力要求的基础底面边长B=2.4M，试问：基础底面边缘处的最大压力标准值PKMAX（KPA），与下列何项数值最为接近？ 
A140 
B150 
C160 
D170 
您的选项（ ）